## Sheet1
| SPECIFIKACIJA RADOVA | JEDINICA | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA | UKUPNA VRIJEDNOST (KN)
1 | Demontaža sprava postojećeg dječjeg igrališta, demontiraju se sprave te se odlažu na predviđeno mjesto po izboru investitora. Obračun po komadu demontirane sprave. | kom | 8 |  | 0
2 | Ponovna montaža ranije demontiranih sprava po završetku izvođenja radova. Montiraju se sprave na predviđeno mjesto po izboru investitora. Obračun po komadu montiranih sprava. | kom | 8 |  | 0
3 | Strojno i po potrebi ručni iskop u tlu II. i III. Kategorije debljice cca 30.00 cm na uz praćenje visina samog terena. U cijenu uključen rad stroja i strojara, i radnika na ručnom iskopu. Obračun po m³ | m³ | 90 |  | 0
4 | Utovar i transport materijala iz iskopa na obližnju deponiju. U cijenu uključen rad stroja na utovaru i odvoz materijala prijevoznim sredstvima. Obračun se vrši po m³ | m³ | 90 |  | 0
5 | Ručno planiranje i valjanje dna iskopa točnošću ± 2 cm. Obračun po m² isplaniranog i povaljanog iskopa. | m² | 300 |  | 0
6 | Dobava i ugradnja geotekstila 300 g na prethodno isplaniranu i povaljanu zemljinu posteljicu. | m² | 300 |  | 0
7 | Dobava, ugradnja, razestiranje i nabijanje tamponskog sloja kamena debljine d=10 cm ispod temeljlnih stopa. U cijeni uključeno planiranje i nabijanje podloge od kamena. Obračun po m³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju ispod AB radne ploče. | m³ | 30 |  | 0
8 | Dobava i ugradnja betona klase C30/37 na prethodno pripremljenu podlogu. Na pripremljenu podlogu postavlja se prije ugradbe betona PE folija. Beton se doprema mikserima, a ugrađuje se pumpom zbog nemogućnosti pristupa. Obračun po m³ ugrađenog betona.
| a) beton + otplata b) armaturne mreže Q257 (I.zona, prekop) | m³ | 30 |  | 0
|  | kg | 1193.4 |  | 0
9 | Demontaža i ponovno vraćanje postojeće obloge po potrebi zbog mogućnosti oštećenja prilikom izvođenja radova i uklapanja na postojeće stanje. Obračun se vrši po m². | m² | 6 |  | 0
10 | Izrada betonskih temeljnih stopa za montažu postojećih sprava. U cijenu uključen rad na iskopu, izrada otplate po potrebi, armatura i beton. Obračun se vrši po komadu izvedenih temeljnih stopa. | kom | 15 |  | 0
11 | Dobava, postavljanje i učvrščivanje podloga tipa ANTISTRES PODLOGA dimenzija 1000x1000x45 mm crvene boje i zelene boje. U cijenu uključen sav materijal i rad. Obračun po m² ugrađene podloge. | m² | 300 |  | 0
12 | Dobava i montaža dječje drvene kućice na izvedenu betonsku ploču u dimenzijama kućice. Površina kućice minimalno 8m². Kućica treba sadržavati klupice za sjedenje djece. U cijenu uključeni svi radovi od iskopa, armature, betona za podnu ploču, te dobava i montaža dječje kućice. Obračun se vrši po komadu. | kom | 1 |  | 0
| Ukupno |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| Ukupno s PDV-om |  |  |  | 0